推荐性标准项目：标志测试结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **案件编号** | **样品来源** | **购买渠道** | **品牌商标** | **测试结果** | **不符合项目** |
| 1 | EED31O81271401C | 通辽市科尔沁区团结路万兴旺灯具店 | 实体店 | 三雄极光 Pak | **未发现不符合** | **/** |
| 2 | EED31O81271402C | 赤峰市红山区明英灯饰城 | 实体店 | 三雄极光 Pak | **未发现不符合** | **/** |
| 3 | EED31O81271403C | 乌兰察布市集宁区惠利科技有限公司 | 实体店 | OPPLE | **未发现不符合** | **/** |
| 4 | EED31O81271404C | 乌兰浩特市优童学习用品店 | 实体店 | 优童 | **不符合** | 1.灯具上未标记照度等级；2.无标称色温范围的警示语。 |
| 5 | EED31O81271405C | 呼和浩特市光明园迪凯元广场店 | 实体店 | 目瞳 | **不符合** | 1.灯具上未标记照度等级；2.无一般显示指数。 |
| 6 | EED31O81271501C | 乌海市名创优品万达广场乌海店 | 实体店 | MINISO | **未发现不符合** | **/** |
| 7 | EED31O81271502C | 呼伦贝尔市海拉尔区孩室宝家具店 | 实体店 | 优洋 | **不符合** | 1.灯具上未标记照度等级；2.无功率因数。 |
| 8 | EED31O81271503C | 乌兰察布市集宁区惠利科技有限公司 | 实体店 | nimova | **未发现不符合** | **/** |
| 9 | EED31O81271504C | 乌兰察布市维多利荣耀授权体验店 | 实体店 | 三思 | **未发现不符合** | **/** |
| 10 | EED31O81271505C | 鄂尔多斯市东胜区博泽莱福士灯具销售店 | 实体店 | 莱福士光电科技 | **不符合** | 1.无夜间调制色温的警示语；2.无功率因数。 |
| 11 | EED31O81425901C | 赤峰市胜球灯饰广场 | 实体店 | OPPLE | **未发现不符合** | **/** |
| 12 | EED31O81425902C | 呼和浩特市维多利摩尔城博士有成学习桌门店 | 实体店 | 博士有成 | **不符合** | 1.灯具上未标记照度等级；2.无夜间调制色温的警示语；3.无功率因数。 |
| 13 | EED31O81425903C | [包头市](https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%85%E5%A4%B4%E5%B8%82?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4/_blank)稀土高新区品一照明经销部 | 实体店 | PHILIPS | **未发现不符合** | **/** |
| 14 | EED31O81425904C | [包头市](https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%85%E5%A4%B4%E5%B8%82?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4/_blank)包头百货大楼店护童专卖店 | 实体店 | 护童 | **不符合** | 灯具上未标记照度等级 |
| 15 | EED31O81425905C | 锡林浩特市孩之梦玩具店 | 实体店 | QQfamily | **未发现不符合** | **/** |
| 16 | EED31O81426001C | [呼伦贝尔市](https://baike.baidu.com/item/%E5%91%BC%E4%BC%A6%E8%B4%9D%E5%B0%94%E5%B8%82?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4/_blank)海拉尔区孩室宝家具店 | 实体店 | 光明园迪 | **不符合** | 1.灯具上未标记照度等级；2.无显示指数。 |
| 17 | EED31O81426002C | 包头市包头百货大楼店小天才专卖店 | 实体店 | 大力智能 | **未发现不符合** | **/** |
| 18 | EED31O81426003C | 包头市青山区创想宝贝文化用品门店 | 实体店 | 优童 | **不符合** | 灯具上未标记照度等级 |
| 19 | EED31O81426004C | 包头市稀土高新区品一照明经销部 | 实体店 | PHILIPS | **未发现不符合** | **/** |
| 20 | EED31O81426005C | 巴彦淖尔市临河区易淘灯饰门店 | 实体店 | BULL | **未发现不符合** | **/** |
| 21 | EED31O81463101C | [兴安盟](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B4%E5%AE%89%E7%9B%9F?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4/_blank)内蒙古福锐百货大楼灯饰门店 | 实体店 | 莱福士光电科技 | **不符合** | 灯具上未标记照度等级 |
| 22 | EED31O81463102C | 鄂尔多斯市康巴什新区恒辉五金销售店 | 实体店 | 松伟灯饰 | **不符合** | 1.灯具上未标记照度等级；2.无夜间调制色温的警示语。 |
| 23 | EED31O81463103C | 鄂尔多斯市东胜区步步高教育电子产品铁西专卖店 | 实体店 | 小书童 | **不符合** | 灯具上未标记照度等级 |
| 24 | EED31O81463201C | 鄂尔多斯市东胜区步步高教育电子产品铁西专卖店 | 实体店 | / | **不符合** | 灯具上未标记照度等级 |
| 25 | EED31O81463202C | 包头市包头百货大楼店护童专卖店 | 实体店 | 护童 | **未发现不符合** | **/** |
| 26 | EED31O81463203C | 巴彦淖尔市临河区易淘灯饰门店 | 实体店 | BULL | **未发现不符合** | **/** |
| 27 | EED31O81463204C | 锡林浩特市大世界灯具城欧普照明门店 | 实体店 | OPPLE | **未发现不符合** | **/** |
| 28 | EED31O80938801C | 京东平台：广州晶东贸易有限公司 | 电商平台 | Midea | **未发现不符合** | **/** |
| 29 | EED31O80938802C | 京东平台：芜湖雷士照明电子商务有限公司 | 电商平台 | NVC  雷士照明 | **未发现不符合** | **/** |
| 30 | EED31O80938803C | 京东平台：广州晶东贸易有限公司 | 电商平台 | Panasonic | **未发现不符合** | **/** |
| 31 | EED31O80938804C | 京东平台：广州京东风尚贸易有限公司 | 电商平台 | Honeywell | **未发现不符合** | **/** |
| 32 | EED31O80938901C | 京东平台：光彩年华（北京）家居礼品有限公司 | 电商平台 | / | **不符合** | 1.灯具上没有标记；2.无显示指数。 |
| 33 | EED31O80938902C | 京东平台：深圳市健之家科技发展有限公司 | 电商平台 | 孩视宝 | **不符合** | 灯具上未标记照度等级 |
| 34 | EED31O80938903C | 天猫平台：上海聚谦贸易有限公司 | 电商平台 | 良亮灯饰 | **不符合** | 灯具上未标记照度等级 |
| 35 | EED31O80938904C | 天猫平台：青岛易来智能科技股份有限公司 | 电商平台 | / | **未发现不符合** | **/** |